АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.10.2022		                             № 620/22

г. Асино

Об утверждении нормативов состава сточных вод,

сбрасываемых абонентами МУП АГП «Асиновский водоканал»

в централизованную систему водоотведения г. Асино

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами МУП АГП «Асиновский водоканал» в централизованную систему водоотведения              г. Асино согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ жизни. Регион», размещения на официальном сайте муниципального образования «Асиновского городского поселения» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Имени Ленина, д. 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения                                                         А.Г. Костенков

Приложение №1 к постановлению

Администрации Асиновского

городского поселения

от 28.10.2022  № 620/22

Нормативы состава сточных вод,

сбрасываемых абонентами МУП АГП «Асиновский водоканал»

в централизованную систему водоотведения г. Асино

| N п/п | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Норматив состава сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХПК | мг/куб. дм | 500,00 |
| 2 | БПКпол. | мг/куб. дм | 150,0 |
| 3 | Аммоний-ион | мг/куб. дм | 16,67 |
| 4 | Фосфаты (по фосфору) | мг/куб. дм | 1,85 |
| 5 | Фенолы | мг/куб. дм | 0,02 |
| 6 | Нефтепродукты | мг/куб. дм | 1,85 |
| 7 | Магний | мг/куб. дм | 89,49 |
| 8 | Железо | мг/куб. дм | 0,83 |
| 9 | Фторид-ион | мг/куб. дм | 0,05 |
| 10 | Алюминий | мг/куб. дм | 0,10 |
| 11 | Цинк | мг/куб. дм | 0,02 |
| 12 | Марганец | мг/куб. дм | 0,07 |
| 13 | Формальдегид | мг/куб. дм | 0,03 |
| 14 | Медь | мг/куб. дм | 0,03 |

Нормативы состава сточных вод устанавливаются для упорядочения вопросов нормирования качества сточных вод абонентов, отводимых в централизованную систему водоотведения г. Асино, в целях обеспечения безаварийной работы сооружений канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев), стабилизации производственной деятельности, повышения эффективности очистки стоков.

Нормативы состава сточных вод не распространяются:

-на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;

-на иные объекты абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод, с которых менее 30 куб. метров в сутки суммарно по всем канализационным выпускам с одного объекта (за исключением объектов абонентов, используемых (в том числе фактически, без государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных документах юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц), в целях осуществления деятельности гостиниц, предприятий общественного питания, полиграфической деятельности, деятельности по складированию и хранению, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун, деятельности сухопутного транспорта, розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производства пищевых продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительных керамических материалов, производства керамических изделий, производства огнеупорных керамических товаров, производства стекловолокна, производства изделий из бетона, цемента и гипса, производства химических веществ и  химических продуктов, производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях, производства меховых изделий, производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, гальванопокрытия, металлизации и тепловой обработки металла, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства  резиновых и пластмассовых изделий, мойки транспортных средств, стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий, сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов).